上海健康医学院

校内动用明火申请单

- 申请部门：                 施工单位:

- 申请理由

- 动用明火时间和部位

四、申请部门负责人签字：

施工单位负责人签字：

- 保卫处负责人意见：

- 注意事项：

- 动用明火前必须向学校保卫处提出申请；

- 校园、室内、室外原则上禁止动用明火进行施工作业、烘烤、焚烧、做烟、雾、火效果及取暖等。

- 动火操作人必须有特种作业人员操作证、动火证，按操作规程动火。

- 动火前应确定除操作人员外至少有一名现场瞭望人员，实施监护，将现场周围易燃易爆物品清理干净或采取有效措施并准备相当数量的灭火器材。

- 用火完毕后，应将现场火种彻底熄灭并报保卫处确认后方可撤离现场。

申请人姓名

年     月     日